## 000
Autor | A.F.I. | Este es el indice del documento. Se completan los datos del autor, proyecto, cliente y localización. Debe de ser el mismo en el resto de páginas del documento. Cada hoja tiene su fecha y revisión.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Indice
Fecha | 2024-01-24
Revisión | 0
PÁGINA | NOMBRE | DESCRIPCIÓN
001 | Comunicaciones hardware | Listado de hardware y su correspondiente dirección
002 | Listado de señales DP | Listado de señales de periferias descentralizadas
003 | Listado de estaciones | Listado de estaciones, posición y funcionamiento
004 | Listado de equipos - Motores | Listado de motores, señales asociadas y tipo de control
005 | Listado de equipos - Valvulas | Listado de válvulas, señales asociadas y tipo de control
006 | Listado de equipos - Instrumentos | Listado de instrumentos, señales asociadas y definición
007 | Listado de equipos - Eléctricos | Listado de elementos eléctricos, protecciones y definición
008 | Listado de equipos - Reserva8 | Listado de reserva para otro tipo de equipos
009 | Listado de equipos - Reserva9 | Listado de reserva para otro tipo de equipos
010
011 | Listado de señales - Robot 1 | Señales de entrada/salida de robot
012 | Listado de señales - Robot 2 | Señales de entrada/salida de robot
013 | Listado de señales - Robot 3 | Señales de entrada/salida de robot
014 | Listado de señales - Robot 4 | Señales de entrada/salida de robot
015 | Listado de señales - Robot 5 | Señales de entrada/salida de robot
016 | Listado de señales - Robot 6 | Señales de entrada/salida de robot
017 | Listado de señales - Robot 7 | Señales de entrada/salida de robot
018 | Listado de señales - Robot 8 | Señales de entrada/salida de robot
019 | Listado de señales - Robot 9 | Señales de entrada/salida de robot
020
021 | Pasos de secuencia 1 | Pasos y condiciones de paso - Estación 1
022 | Pasos de secuencia 2 | Pasos y condiciones de paso - Estación 2
023 | Pasos de secuencia 3 | Pasos y condiciones de paso - Estación 3
024 | Pasos de secuencia 4 | Pasos y condiciones de paso - Estación 4
025 | Pasos de secuencia 5 | Pasos y condiciones de paso - Estación 5
026 | Pasos de secuencia 6 | Pasos y condiciones de paso - Estación 6
027 | Pasos de secuencia 7 | Pasos y condiciones de paso - Estación 7
028 | Pasos de secuencia 8 | Pasos y condiciones de paso - Estación 8
029 | Pasos de secuencia 9 | Pasos y condiciones de paso - Estación 9
030 | Pasos de secuencia 10 | Pasos y condiciones de paso - Estación 10
031 | Pasos de secuencia 11 | Pasos y condiciones de paso - Estación 11
032 | Pasos de secuencia 12 | Pasos y condiciones de paso - Estación 12
033 | Pasos de secuencia 13 | Pasos y condiciones de paso - Estación 13
034 | Pasos de secuencia 14 | Pasos y condiciones de paso - Estación 14
035 | Pasos de secuencia 15 | Pasos y condiciones de paso - Estación 15
036 | Pasos de secuencia 16 | Pasos y condiciones de paso - Estación 16
037 | Pasos de secuencia 17 | Pasos y condiciones de paso - Estación 17
038 | Pasos de secuencia 18 | Pasos y condiciones de paso - Estación 18
039 | Pasos de secuencia 19 | Pasos y condiciones de paso - Estación 19
040 | Pasos de secuencia 20 | Pasos y condiciones de paso - Estación 20
041 | Pasos de secuencia 21 | Pasos y condiciones de paso - Estación 21
042 | Pasos de secuencia 22 | Pasos y condiciones de paso - Estación 22
043 | Pasos de secuencia 23 | Pasos y condiciones de paso - Estación 23
044 | Pasos de secuencia 24 | Pasos y condiciones de paso - Estación 24
045 | Pasos de secuencia 25 | Pasos y condiciones de paso - Estación 25
046 | Pasos de secuencia 26 | Pasos y condiciones de paso - Estación 26
047 | Pasos de secuencia 27 | Pasos y condiciones de paso - Estación 27
048 | Pasos de secuencia 28 | Pasos y condiciones de paso - Estación 28
049 | Pasos de secuencia 29 | Pasos y condiciones de paso - Estación 29
050 | Pasos de secuencia 30 | Pasos y condiciones de paso - Estación 30
051 | Pasos de secuencia 31 | Pasos y condiciones de paso - Estación 31
052 | Pasos de secuencia 32 | Pasos y condiciones de paso - Estación 32
053 | Pasos de secuencia 33 | Pasos y condiciones de paso - Estación 33
054 | Pasos de secuencia 34 | Pasos y condiciones de paso - Estación 34
055 | Pasos de secuencia 35 | Pasos y condiciones de paso - Estación 35
056 | Pasos de secuencia 36 | Pasos y condiciones de paso - Estación 36
057 | Pasos de secuencia 37 | Pasos y condiciones de paso - Estación 37
058 | Pasos de secuencia 38 | Pasos y condiciones de paso - Estación 38
059 | Pasos de secuencia 39 | Pasos y condiciones de paso - Estación 39
060
061 | Bloque de datos Secuencia 1
062 | Bloque de datos Secuencia 2
063 | Bloque de datos Secuencia 3
064 | Bloque de datos Secuencia 4
065 | Bloque de datos Secuencia 5
066 | Bloque de datos Secuencia 6
067 | Bloque de datos Secuencia 7
068 | Bloque de datos Secuencia 8
069 | Bloque de datos Secuencia 9
070 | Bloque de datos Secuencia 10
071 | Bloque de datos Secuencia 11
072 | Bloque de datos Secuencia 12
073 | Bloque de datos Secuencia 13
074 | Bloque de datos Secuencia 14
075 | Bloque de datos Secuencia 15
076 | Bloque de datos Secuencia 16
077 | Bloque de datos Secuencia 17
078 | Bloque de datos Secuencia 18
079 | Bloque de datos Secuencia 19
080 | Bloque de datos Secuencia 20
081 | Bloque de datos Secuencia 21
082 | Bloque de datos Secuencia 22
083 | Bloque de datos Secuencia 23
084 | Bloque de datos Secuencia 24
085 | Bloque de datos Secuencia 25
086 | Bloque de datos Secuencia 26
087 | Bloque de datos Secuencia 27
088 | Bloque de datos Secuencia 28
089 | Bloque de datos Secuencia 29
090 | Bloque de datos Secuencia 30
091 | Bloque de datos Secuencia 31
092 | Bloque de datos Secuencia 32
093 | Bloque de datos Secuencia 33
094 | Bloque de datos Secuencia 34
095 | Bloque de datos Secuencia 35
096 | Bloque de datos Secuencia 36
097 | Bloque de datos Secuencia 37
098 | Bloque de datos Secuencia 38
099 | Bloque de datos Secuencia 39
100
101 | Listado de tags HMI | Listado de tags de PLC a pasar al HMI
102 | Listado de alarmas | Listado de alarmas a importar al HMI
103
104
105 | Tipo de datos 1 | Tipo de datos
106 | Tipo de datos 2 | Tipo de datos
107 | Tipo de datos 3 | Tipo de datos
108 | Tipo de datos 4 | Tipo de datos
109 | Tipo de datos 5 | Tipo de datos
110 | Tipo de datos 6 | Tipo de datos
111 | Tipo de datos 7 | Tipo de datos
112 | Tipo de datos 8 | Tipo de datos
113 | Tipo de datos 9 | Tipo de datos
114

## 001
Autor | A.F.I. | Aquí se definen los diferentes equipos que forman la red de comunicaciones, el rango de la red y el nodo asignado a cada equipo.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Comunicaciones hardware
Fecha | 2024-01-24
Revisión | 0
IP | 192.168.1.X | Se define el rango en el que trabaja la red. En el caso de otro tipo de comunicaciones como ethercat, profibus o device net, no sería necesario esta caja
SubNet | 255.255.255.0
Gateway | 192.168.1.254
DIRECCIÓN | TAG | EQUIPO | SWITCH | COMENTARIO
1 | PLC | PLC 1511 | MCC
2 | HMI | HMI TP900 | MCC
3 | R100 | ROBOT 1 | MCC
4 | K200 | ET200S | MCC
5 |  |  | MCC
6 |  |  | MCC
7 |  |  | MCC
8 |  |  | MCC
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
En este caso, suponemos que el switch MCC tiene 8 puertos y
no es gestionable, por lo que no necesita una IP propia.

## 002
Autor | A.F.I. | Aquí se definen el listado de señales procedente de la periferia descentralizada. En amarillo se marca la primera posición del nombre de la primera variable, que debe fijarse siempre en la celda C12, respetando el siguiente orden de forma que el nombre de la tabla de variales esté en la celda G12. Ésto es debido a que se va a realizar una exportación al PLC para generar la tabla de variables.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de señales DP
Fecha | 2024-01-24
Revisión | 0
Byte | Name | Data type | Logical Address | Comment | Tabla de variables
0 | Entrada00 | Bool | I0.0 | Detector presencia bahía 1 | ENTRADAS
| Entrada01 | Bool | I0.1 | Detector presencia bahía 2 | ENTRADAS
| Entrada02 | Bool | I0.2 | Detector presencia bahía 3 | ENTRADAS
| Entrada03 | Bool | I0.3 | Detector presencia bahía 4 | ENTRADAS
| Entrada04 | Bool | I0.4 | Detector presencia bahía 5 | ENTRADAS
| Entrada05 | Bool | I0.5 | Detector presencia bahía 6 | ENTRADAS
| Entrada06 | Bool | I0.6 | Detector presencia bahía 7 | ENTRADAS
| Entrada07 | Bool | I0.7 | Detector presencia bahía 8 | ENTRADAS
0 | Salida00 | Bool | Q0.0 | Baliza roja bahía 1 | SALIDAS
| Salida01 | Bool | Q0.1 | Baliza roja bahía 2 | SALIDAS
| Salida02 | Bool | Q0.2 | Baliza roja bahía 3 | SALIDAS
| Salida03 | Bool | Q0.3 | Baliza roja bahía 4 | SALIDAS
| Salida04 | Bool | Q0.4 | Baliza roja bahía 5 | SALIDAS
| Salida05 | Bool | Q0.5 | Baliza roja bahía 6 | SALIDAS
| Salida06 | Bool | Q0.6 | Baliza roja bahía 7 | SALIDAS
| Salida07 | Bool | Q0.7 | Baliza roja bahía 8 | SALIDAS

## 003
Autor | A.F.I. | Aquí se definen el listado de estaciones, unidades o islas que conforman el proyecto. Independientemente de si se numeran en los esquemas o no, se debe de asignar un número de estación que normalmente es creciente desde la entrada hacia la salida. Posteriormente, se asociarán los módulos de control a cada OP.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de estaciones
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
OP | Nombre | Tag | Localización | Comentarios
100 | Manutención de entrada | K1000 | Entrada Celda 1 | Manutención paso a paso
150 | Terminator 2024 | K2003 | Celda 1 | Robot
200 | Bahía de salida | K4006 | Bahía salida Celda 1 | Zona de descarga de palets por carretilleros
210 | Manutención de salida | K6000 | Cerca Bahía 1

## 004
Autor | A.F.I. | Aquí se definen el listado de motores asociado a una estación. Cada motor es un módulo de control que a su vez puede tener asociadas varias. En este ejemplo, tenemos un motor OP100.M218 que controla por un contactor y otro motor OP210.M314 que se controla por variador de frecuencia. Los elementos del módulo, se asocian también de forma que el primer motor va a tener el térmico OP100.M218.675Q1, una activación OP100.M218.640K1.Q y una confirmación OP100.M218.640K1.C. Son señales asociadas a un módulo de control, que a su vez está asociado a una estación.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de equipos - Motores
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
OP | Tag | Función | Características | Marca | Modelo | Arranque | Control | Elementos | Señal
100 | M218 | Manutención | 960 rpm 1,5 kW 400V | SEW |  | Directo | Contactor | Térmico | 675Q1
[8 empty] | Confirmación | 640K1.C
[8 empty] | Activación | 640K1.Q
210 | M314 | Manutención | 980 rpm 1,1 kW 400V | SEW |  | VFD | Siemens G120C | Termico | 673Q1
[8 empty] | Status&Control Word | Profinet

## 005
Autor | A.F.I. | Aquí se definen el listado de válvulas asociado a una estación. La válvula OP100.V13 tiene una única activación OP100.V13.830Q1.Q que abre y una confirmación de abierta OP100.V13.S13.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de equipos - Valvulas
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
OP | Tag | Función | Características | Marca | Modelo | Elementos | Señal | Comentarios
100 | V13 | Bloqueo pieza | Aire abre muelle cierra | SMC |  | Activación | 830Q1.Q
[6 empty] | Confirmación abierta | S13
210 | V17 | Bloqueo | doble efecto | SMC |  | Activación arriba | 850Q1.Q
[6 empty] | Activación abajo | 850Q2.Q
[6 empty] | Confirmación arriba | S18
[6 empty] | Confirmación abajo | S19

## 006
Autor | A.F.I. | Aquí se definen el listado de instrumentos asociados a una estación. Asociamos las señales a cada instrumento, que aunque normalmente tiene una sola señal, si que puede tener varias como por ejemplo un fin de carrera de seguridad o una cerradura Euchner que incluso puede tener salidas asociadas. Además, es importante conocer la lógica de las señales de los instrumentos como saber si es Normalmente cerrado o abierto, o definir el rango de una señal analógica.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de equipos - Instrumentos
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
OP | Tag | Función | Marca | Modelo | Rango | Elementos | Señal | Logica | Comentarios
100 | PS24 | Presostato | SMC |  | N/A | PS24.C | 24 Vdc | N.O. - 1 Detección aire
210 | HS18 | Laser | TEE |  | De 0 a 6 metros | HS18 | 24 Vdc 4-20 mA | 0 metros 4 mA

## 007
Autor | A.F.I. | Aquí se definen el listado de elementos eléctricos de los cuadros que no disponen de definición de OP, como por ejemplo protecciones eléctricas, pulsadores, balizas generales o luces de cuadros. Asociamos las señales a cada cuadro correspondiente. Aquí sería MCC.K746 la forma de identificar un elemento eléctrico que forma parte de un cuadro.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de equipos - Eléctricos
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
OP | Tag | Función | Marca | Modelo | Rango | Elementos | Señal | Logica | Comentarios
MCC | K746 | Diferencial | TEE |  | N/A | K746.C | 24 Vdc | N.O. - 1 Detección ok
DESK1 | K1800 | Pulsador marcha | TEE |  | N/A | K1800.C | 24 Vdc | N.C. - 1 Pulsación

## 008
Autor | A.F.I. | Aquí se definen un listado de reserva por si hubiera que añadir algún elemento más especial fuera de los anteriores.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de equipos - Reserva
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
OP | Tag | Función | Marca | Modelo | Rango | Elementos | Señal | Logica | Comentarios

## 009
Autor | A.F.I. | Aquí se definen un listado de reserva por si hubiera que añadir algún elemento más especial fuera de los anteriores.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Listado de equipos - Reserva 2
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
OP | Tag | Función | Marca | Modelo | Rango | Elementos | Señal | Logica | Comentarios

## 061
Autor | A.F.I. | Aquí se define el bloque de datos de la secuencia 1. Es importante respetar que el nombre del DB esté en la casilla C10 y que la dirección 0.0 esté en B13.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Bloque de datos - Secuencia 1
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
Nombre DB | DB_SEQ1
Start bit | Name | Data type | Comentario
0.0

## 105
Autor | A.F.I. | Aquí se define un tipo de datos. Es importante que el nombre se encuentre en la celda C10 y la dirección 0.0 de comienzo en la B13.
Proyecto | Terminator 2024
Cliente | NASA
Localización | Marte
Hoja | Tipos de datos -
Fecha | 2024-01-25
Revisión | 0
UDT | UDT_PRUEBA
Start bit | Name | Data type | Comentario
0.0